Anexa nr. 6

**DETALII – Birouri sediu ADR NE din**

**Str. Mihai Eminescu, Nr. 13 – Piatra Neamt;**

(reparatii cu glet la pereti si tavane, vopsire pereti si tavane cu vopsea lavabila, desfacere mocheta uzata, montare mocheta noua)

- suprafata birou ce urmeaza a fi mochetata – **91.50 mp**

Se va monta plinta culoare gri - pentru mocheta

Lungime plinta: **41 m**

- suprafata pereti fara goluri **- 150 mp**

- suprafata tavan - **96 mp**

Suprafata estimata pentru reparatii la pereti: **45 mp**

Suprafata estimata pentru reparatii la tavane: **30 mp**

Suprafata estimata pentru reparatii la glafuri: **30 m**

**Mocheta va fi achizitionata de catre ADR NE si va fi pusa la dispozitia executantului la momentul predarii amplasamentului.**

**Executantul va asigura manipularea mobilierului: golire birou de mobilier / repunere mobilier pe pozitie**

**Usile/ ferestrele/jaluzele (si mocheta acolo unde nu se schimba) se vor proteja cu folie si banda de protectie din hartie.**

Model plinta gri cu canal cablu pentru mocheta:

-material PVC

-Lungime 2500 mm

-Latime 14 mm

-Inaltime 52 mm

-Culoare: gri

