**Anexa nr. 7**

**DETALII BIROU DIRECTOR GENERAL - Sediul ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 –**

**Piatra Neamt**

**(Rezumat operatiuni: demolare soba si cos de fum, realizare instalatie electrica ingropata: inlocuire circuite electrice si aparataj – prize, intrerupatoare, gletuire pereti si tavane cu glet super fin, vopsire pereti si tavane cu vopsea lavabila – conform proiect design interior, demontare mocheta existenta, montare mocheta noua - conform proiect design interior)**

**Birou Director General**

Detalii generale:

- Inaltime spatiu - 2.57 m

- suprafata birou - (4.76 x 6.8) – 32.36 mp

- suprafata pereti fara goluri - 36.75 mp

- lungime glafuri (ferestre) – 14,67 m

- suprafata tavan - 32,36 mp

- suprafata structura rigips pentru mascare conducte instalatie incalzire: 9 mp

Soba teracota si cos fum – 1 buc (demolare)

Sursa incalzire: 3 radiatoare

- demontare robineti radiator 6 bucati;

- spalare radiator - 3 bucati

- montare robineti noi: 3 robineti retur si 3 robineti pe tur

**Pentru renovarea biroului se va tine cont in totalitate de Proiectul de Design Interior atasat prezentului Caietului de Sarcini.**

**Specificaţiile din cuprinsul Proiectului de Design Interior Birou Director General care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”.**